中医体质辨识仪参考参数
1.体质辨识量表依据中华中医药学会标准ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》健康管理服务的要求制定。  

2.对9种基本体质及百余种复合体质进行自动判别。

3.软件自动分析，给出直观量化的体质辨识分析结果。

4.可建立电子健康档案，进行长期中医健康管理服务。

5.工作台车，仪器可自由移动，方便病人信息采集。

