广西中医药大学第二附属医院田阳医院
百色市田阳区中医医院

彩色超声诊断系统（肌骨超声）采购项目需求
	一、彩色超声诊断系统（肌骨超声）

	序号
	产品名称
	数量
	单价（元）
	预算金额

（元）
	项目要求及技术需求

	1
	彩色超声诊断系统（肌骨超声）
	1
	/
	35万元
	探头参数：①工作频率：高频探头（通常8-18 MHz），决定软组织分辨率，频率越高分辨率越好。②探头类型：线阵探头为主，支持多角度扫查，适应不同部位（如关节、肌肉、神经）。③探头尺寸：适配浅表及深部结构检查，确保操作灵活性。

2. 图像分辨率：①横向/纵向分辨率：衡量对细微结构（如肌腱纤维、神经束）的分辨能力，直接影响早期病变检出。②穿透深度：平衡分辨率与深度，在保证浅表结构清晰的同时，满足深部关节（如髋关节）检查需求。

3. 实时成像性能：①帧率：确保动态观察肌肉、关节运动时的流畅性，尤其对运动损伤诊断至关重要。②图像刷新速度：支持实时调整探头角度，获取动态影像。

4. 功能模式：①B模式成像：基础灰阶成像，显示组织结构回声差异。②彩色多普勒/能量多普勒：评估血流信号，用于炎症、肿瘤等病变的血供判断。③弹性成像：部分高端设备具备，评估组织硬度，辅助鉴别良恶性病变或肌腱损伤程度。

5. 操作与兼容性：①便携性：设备体积、重量，适合床旁或门诊快速检查。②接口与数据存储：支持图像导出、报告生成，兼容电子病历系统。
6. 安全性与舒适性：①无辐射：符合肌骨超声无创、无放射性损伤的特点。②患者体位适应性：支持多体位检查，探头设计减少患者不适。

	二、商务要求

	序号
	商务条款
	商务要求

	1
	质保期/有效期
	质保期不少于2年，自设备验收合格之日起计算。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。保修期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查;质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换,且免除一切手续费。质保期满后，终身维护。

	2
	报价要求
	报价包含成交人完成本项目服务所有内容，采购价格包含成本、运输、包装、安装、伴随服务、税费及其他一切附加费用

	3
	技术服务要求
	免费送货上门,免费由技术人员现场安装、调试，并免费培训技术操作人员。安装、调试和培训所需的工具、器材以及系统集成费、差旅费、运费和相关税费，均由成交供应商自理:各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。生产厂家在中国大陆境内设有可受理售后服务事务的全国统一的免费服务专线电话，如800 服务电话等。

	4
	交货时间及地点
	交货时间:自签订合同之日起30 日历日内，安装调试完毕并交付使用。

交货地点:用户指定地点。

	5
	付款方式
	交货安装调试完毕并验收合格之日起三个月内甲方以转账的方式支付乙方30%货款；十二个月内甲方以转账的方式支付乙方70%货款，付款前乙方需开具发票给甲方

	6
	售后服务保障或维修响应时间要求
	出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决,重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。经维修后仍不能正常使用的提供备用机。定期回访以及对设备维护。（一年或者两年来现场维护保养检测）

	7
	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25个自然日内（最迟不能超过25个自然日）

	…
	
	




