影像工作站主要参数（参考）

一、主要参数：

1、图像分辨率：中心清晰度≥1000LW/PH，1920(H)X720(V)； ≥130 万像素

2、放大倍数:≥15倍，一体化手柄摄像机，调节焦距、采集图像（选配）均在手柄上操作。

3 、标准镜头：FOv=69 °F:2.8 EFL:35mm

4、输出图像格式：MJPEG/YUV2

5 、动态范围:62dB

6 、帧速:30 帧

7 、图像信号输出(接口)：UsB2.0

8 、工作温度:0℃-60℃

9、软件：肛肠镜影像工作站专用软件

10 、电脑系统： Windows7 或者 Windows10

11、镜管规格：长度:8cm，直径:2cm

12、电子肛门镜影像处理系统：笔记本电脑联想think I3 处理器 8G 内存 512G 固态、W7 版本或者 W10肛肠专用软件,软件功能：病历管理、高清图像采集、录像、回放、修改、报告编辑、报告打印、病历统计等。

13、...
二、标准配置：

联想笔记本电脑一台

肛门镜手柄摄像机一套

肛肠镜专用软件一套

仪器手提箱一只

8cm 一次性肛门镜

 50 只隔离变压器一台

彩色喷墨打印机一台

