- 附件：

《百色市田阳区中医医院收费叫号系统采购需求列表》

| 设备名称 | 实现功能 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 无线排队叫号主机 | - 液晶显示屏（2）触摸屏（3）热敏打印机（4）PC控制主机 - 与呼叫器窗口显示屏互联，运行稳定，质量可靠 | 2 |
| 无线呼叫器 | 支持RS485和ISM频段无线通信 | 3 |
| 窗口显示屏 | 能显示排队号码与叫号主机联动 | 3 |
| 窗口综合屏 | 能显示排队号码列表排序并与叫号主机联动 | 2 |
| 窗口对讲机 | 安装简便、对讲音质清晰 | 3 |
| 服务要求 | 必须包含免费安装调试，一年上门免费质保和三年上门维保服务。 |  |